## прайс
модельный ряд 2009 года
модели с электронным термостатом
Подробнее см здесь: | http://www.rusklimat.ru/catalog/convector-heaters/convective/electrolux/
Артикул | Мощность, Вт | Площадь* обогрева, м2 | Розница USD | Вес, кг | Габариты (Д х Ш х В), мм
ECH/L- 500 U | 500 | 5 - 8 | 75 | 3.1 | 460 х 78 х 400
ECH/L- 1000 U | 1000 | 10 - 15 | 85 | 4.7 | 640 х 78 х 400
ECH/L- 1500 U | 1500 | 15 - 20 | 98 | 5.7 | 930 х 78 х 400
ECH/L- 2000 U | 2000 | 20 - 25 | 110 | 8 | 1265 х 78 х 400
* - для помещений высотой 3м
модельный ряд 2012 года (серия Air Gate)
модели с механическим термостатом
Подробнее см здесь: | http://www.rusklimat.ru/catalog/convector-heaters/convective/conv-air-gate-mf/
Артикул | Мощность, Вт | Площадь* обогрева, м2 | Розница USD | Вес, кг | Габариты (Д х Ш х В), мм
ECH/AG - 1000 MF | 1000 / 500 | 5 - 15 | 70 | 3.6 | 460 x 78 x 400
ECH/AG - 1500 MF | 1500 / 750 | 7 - 20 | 77 | 4.4 | 595 x 78 x 400
модели с электронным термостатом
Подробнее см здесь: | http://www.rusklimat.ru/catalog/convector-heaters/convective/conv-air-gate-ef/
ECH/AG - 500 EF | 500 / 250 | 5 - 8 | 77 | 3.4 | 460 x 78 x 400
ECH/AG - 1000 EF | 1000 / 500 | 5 - 15 | 88 | 3.7 | 460 x 78 x 400
ECH/AG - 1500 EF | 1500 / 750 | 7 - 20 | 102 | 4.5 | 595 x 78 x 400
* - для помещений высотой 3м
Гарантия — 3 года
Компания "Строй-Юг" 65082, г. Одесса , ул. Преображенская, 28
тел: (067) 483-13-66, (048) 77-12-12-9, (048) 726-44-90, (094) 99-66-129
www.stroy-ug.com.ua, e-mail: stroy-ug@ukr.net
Кондиционирование и вентиляция: www.kondicionery.od.ua
Отопление, водоснабжение и канализация: www.kotly.od.ua
Металлопластиковые окна и двери: www.oknaodessa.com
Фасадные и кровельные материаллы, сайдинг: www.sayding.od.ua
Компьютеры (системные блоки, ЖК-мониторы): www.kompyutery.od.ua

## модели 2012
Функциональные особенности
Электрический конвектор серии ECH/AG ... EF c высокоточным электронным термостатом, 24-часовым таймером на отключение и LED-дисплеем. Главное отличие этого конвектора заключается в многокомпонентной системе очистки воздуха AIR GATE. В моделях этой серии - нагревательный элемент нового поколения X-DUOS с увеличенной площадью теплоотдачи. Конвектор работает в режимах полной и половинной мощности. Класс влагозащищенности IP 24. Предусмотрена настенная и напольная установка. Гарантия - 1 год.
| Дизайн |  |  |  |  | Аэродинамическая конструкция корпуса
Электрический конвектор ECH/AG - ... EF — продукт индустриального искусства. Над его созданием работала группа европейских дизайнеров-технологов, в задачах которых стояло не только усовершенствовать тепловую технику, а разработать совершенно новый прибор и наделить его лучшими потребительскими свойствами. Сегодня Electrolux предлагает результат своей успешной работы — сочетание уникальных и эффективных решений, не имеющих аналогов на рынке электроотопительного оборудования. Технологи Electrolux разработали аэродинамическую форму конвектора и выбрали более низкий, по сравнению с традиционными конвекторами, вариант размещения нагревательного элемента внутри корпуса прибора.
Аэродинамическая конструкция конвектора ECH/AG - 1500 EF не имеет аналогов в мире. Она спроектирована с целью улучшения конвекционной тяги и увеличения скорости распространения теплого воздуха по всей площади помещения. Сначала воздух проходит очистку через систему фильтров AIR GATE и попадает внутрь прибора сквозь нижнюю воздухозаборную решетку, далее он мгновенно
вступает во взаимодействие с нагревательным элементом X-DUOS. После этого нагретый воздух с большой скоростью устремляется вверх по конвекционной камере. Система тепловых экранов направляет нагретый воздух от нагревательного элемента в помещение через выпускные решетки. Аэродинамический дизайн корпуса создан таким образом, чтобы достичь оптимального движения теплого воздуха, который создаст совершенную конвекцию в обогреваемом помещении. Стоит отметить, что система тепловых экранов защищает электронику конвектора от избыточного тепла, обеспечивает более низкую температуру корпуса обогревателя (на 20% ниже, чем у традиционных конвекторов), тем самым увеличивая срок службы прибора и гарантируя безопасность его эксплуатации.
Такое решение позволило увеличить тягу конвекционного движения, создать более мощный поток горячего воздуха, который гораздо быстрее нагреет все помещение. Аэродинамическое устройство конвекционной камеры обогревателя и направляющие жалюзи специальной формы создают идеальную траекторию для конвекции, что влияет на равномерное распространение тепла по комнате. Конвектор ECH/AG - 1500 EF выполнен в компактном «французском» типоразмере, что поможет пользователю всегда найти компромиссное решение в выборе места установки конвектора. Дизайн ECH/AG - 1500 EF функционален. Для комфортной и удобной эксплуатации продумана каждая деталь. Представляя этот продукт, компания Electrolux подтверждает свой уникальный стиль и яркую индивидуальность.
Система очистки воздуха AIR GATE
Нагревательный элемент X-DUOS
Комплексная и высокоэффективная система очистки воздуха — уникальная особенность электрических конвекторов ECH/AG - 1500 EF. Обогреватель справляется с этой задачей посредством следующих фильтров:
агревательный элемент X-DUOS, разработанный для серии AIR GATE представляет собой цельнолитую Х-образную ребристую конструкцию, выполненную из специального сплава алюминия с применением Nano-технологий, что позволило добиться равномерной температуры по всей длине нагревательного элемента.
антистатического противопылевого, угольного, катехинового, Nano-silver. Антистатический противопылевой фильтр задерживает пыль крупных и средних размеров благодаря статическому напряжению. Угольный фильтр поглощает неприятные запахи, устраняет запах табачного дыма, очищает воздух от различных химических соединений.
Главная особенность нагревательного элемента заложена в специальной обработке его поверхности, на выходе структура его поверхности получается «ракушечной». Данная технология позволила увеличить площадь поверхности теплоотдачи на 25% по сравнению со стандартными монолитными нагревательными элементами. Форма X-DUOS и структура его поверхности обеспечивает максимальный теплосъем с минимальным сопротивлением потоку теплого воздуха. Это позволяет быстро обогревать помещение и значительно экономить электроэнергию (до 20%, если сравнивать с другими типами обогревателей). Монолитная конструкция нагревательного элемента X-DUOS сводит к минимуму все возможные тепловые потери, обеспечивая моментальный нагрев воздуха, тем самым демонстрируя высокий показатель надежности и более долгий срок эксплуатации прибора. Благодаря особенностям конструкции и Nano-технологиям, примененным в производстве материалов для нагревательного элемента, X-DUOS абсолютно бесшумно выходит на рабочую температуру за рекордно короткий срок — до 75 секунд. Электрический конвектор Electrolux ECH/AG - 1500 EF может работать в двух режимах: полной и ½ мощности. Выбор последнего, позволяет вдвое снизить нагрузку на электрическую сеть. Альтернативный выбор мощности работы конвектора — необходимое решение для обогрева частных домов, в которых существует лимитированная подача электроэнергии.
Катехиновый фильтр очищает воздух, используя природные растительные компоненты (катехины) для защиты от микробов. Фильтр с катехинами обезвреживает бактерии и вирусы. Такая фильтрация происходит за счет антистатических сеток, что позволяет задерживать мельчайшие частицы пыли и аэрозоли
Через шесть часов 98% попавших на фильтр вирусов уже не представляют опасности. Nano-silver фильтр имеет так же высокие антибактериальные свойства. Это фильтр с ионами серебра, которые нейтрализуют бактерии или уменьшают их активность, разрушая структуру и задерживая их. Активное серебро, содержащееся на фильтре, постоянно выпускает дополнительные ионы для увеличения эффективности очистки воздуха от бактерий. Ячейки фильтра задерживают частицы размером до 3–5 нанометров, позволяя еще более тщательно очистить воздух от пыли.
Система очистки воздуха AIR GATE выполняет еще одну важную функцию: служит защитой нагревательному элементу, предотвращая оседание пыли на нем и появление неприятных запахов в процессе работы прибора, что непосредственно влияет на долговечность конструкции обогревателя и увеличивает срок его службы.Эксплуатация и обслуживание фильтров AIR GATE удобны и
Экологичность
Сохранение экологии жилого и рабочего пространства — важнейшие задачи, решаемые компанией Electrolux. Как известно, обычные конвекторы создают в помещении круговорот воздуха, что способствует циркуляции пыли в пространстве. Конвекторы ECH/AG - 1500 EF не только лишены этого недостатка, но и способны уменьшить количество пыли в воздухе, что особенно актуально, если в семье маленькие дети, а также люди, страдающие аллергическими или астматическими заболеваниями. Низкая температура нагревательного элемента X-DUOS практически не влияет на изменение уровня влажности воздуха в помещении и не приводит к сжиганию кислорода, что является залогом хорошего самочувствия каждого члена семьи. Система фильтрации AIR GATE борется с большей частью вредных частиц, присутствующих в воздухе. Конвекторы серии AIR GATE стремятся исправить, сохранить и улучшить экологическую обстановку обогреваемых помещений.
не требуют больших временных затрат все фильтры легко снимаются и устанавливаются вновь. Антистатический противопылевой фильтр промывается водой из-под крана. Угольный, катехиновый, Nano-silver фильтры требуют периодической замены (средний срок эксплуатации составляет 3–4 месяца), частота их обновления зависит от интенсивности и условий эксплуатации электрического конвектора ECH/AG - ... EF .
Надежность и безопасность работы
Интеллектуальное управление
|  |  | Для управления конвекторами ECH/AG - 1500 EF разработан ультрасовременный блок управления нового поколения. Логика выбора необходимой температуры нагрева воздуха и управления другими функциями обогревателя предельно проста. LED-дисплей отображает не только заданную и фактическую температуру в помещении, а также все режимы |  | Важнейшим критерием выбора любого электрического прибора является уровень его безопасности и надежности. Электрические конвекторы, выпускаемые компанией Electrolux, пожаробезопасны, выдерживают перепады напряжения в электрической сети, имеют высокий класс влагозащищенности. Многоуровневая система безопасности оперативно реагирует на любые перемены, которые могут привести к сбою в работе конвектора. Это защита от перегрева и попадания внутрь прибора посторонних предметов, мешающих воздухообмену, нештатного отключения электроэнергии. В таких случаях функция самодиагностики в электрических обогревателях Electrolux дает возможность быстрого определения неисправности прибора: на LED-дисплее появится код ошибки, который охарактеризует область неисправности, и поможет специалистам сервисной службы быстро устранить неисправность. Конвекторы ECH/AG - 1500 EF имеют высокую степень пылевлагозащищенности IP 24 (защита от брызг и струй воды), что позволяет без риска устанавливать их во влажных помещениях. В рабочем режиме температура корпуса конвектора незначительна, это дает возможность устанавливать его на стенах, выполненных из дерева. Конвекторы Electrolux с электронным управлением имеют функцию «Родительский контроль»: после выставления необходимого режима работы обогревателя, взрослые могут заблокировать любую возможность изменения настроек конвектора (что особенно актуально для семей с маленькими детьми).
работы конвектора: полная и ½ мощности, режим нагрева, таймер и т.д. Достаточно установить необходимую температуру, и конвектор прогреет помещение до заданной отметки и будет автоматически ее поддерживать с помощью электронного термостата. Конвектор ECH/AG - 1500 EF имеет высокоточный (до 0,1°С) термостат, что позволяет избежать перепадов температуры в обогреваемом помещении. Точность до десятой доли градуса позволяет достичь высокого КПД — более 90%, а также экономить значительное количество электроэнергии (до 20% по сравнению с работой других типов термостатов). Кнопки блока управления обеспечивают возможность устанавливать необходимую температуру в помещении с шагом в 1°С, в диапазоне от 5 до 30°С. Конвекторы ECH/AG - 1500 EF оснащены функциями, которые восстанавливают заданные пользователем режимы работы, даже после его штатного или же принудительного отключения (скачки электрической сети, выход прибора из строя). Активация функций «Память заданной температуры» и «Auto Restart» позволит возобновить работу конвектора в том режиме работы, который был задан до его отключения. Данные функции избавляют пользователя от повторных выставлений настроек обогревателя. Изменение режима работы прибора на полной и ½ (и наоборот) мощности происходит одним нажатием клавиши, и на LED-дисплее отразится заданное изменение. Встроенный таймер позволяет установить необходимое время отключения конвектора (от 0 до 24 часов). Инструкция по эксплуатации конвектора и гарантийный талон размещаются в специальном кармашке на задней панели прибора. Таким образом, руководство по управлению обогревателя всегда под рукой пользователя.
Универсальный монтаж
Электрический конвектор ECH/AG - 1500 EF имеет два варианта размещения: стационарный (закрепляется на стене) и напольный (устанавливается на специальные ножки с роликами для мобильного перемещения из комнаты в комнату).
-
пластиковые ограничители, которые предотвращают падение прибора, даже если вследствие удара или сильного толчка, он
случайно соскочит с монтажного кронштейна. Защитные пластиковые ограничители позволяют наклонить конвектор вперед и произвести очистку стены и самого конвектора от пыли, не демонтируя прибор. Для напольной установки в комплектацию конвектора входят ножки с роликами. Инженеры Electrolux тщательно проработали и усилили их конструкцию, повысив устойчивость и надежность напольного
размещения электрического прибора. Любой из вариантов установки обогревателя займет всего несколько минут.